## Hoja1
Nombre de la FC | OACE | Municipio | Cuenca hidrografica | Cuerpo de agua afectado (nombre) | Uso Principal afectado | Residuales liquidos caracterizados | Cumple con la norma de vertimiento vigente | Permiso de Vertimiento vigente | Observaciones
Aeropuerto Abel Santa María | IACC | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río La Janga afluente de la Micropresa La Janga | CH | 1 | 1 | 1 | Actualizar la caracterización en etapa de alta en el Turismo
UEB ACUACAM Granja Minerva | MINAL | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Sagua la Chica, Derivadora Pavón | IND/R | 0 | 0 | 0 | Se construyó una laguna, la cual no se encuentra vertiendo
UEB ALEVICRAN Alacranes Centro de Proceso | MINAL | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Saguala Grande | AMB | 1 | 1 | 0 | Se realizo el estudio de residuales y se preve solicitar el Permiso de Vertimiento
UEB PIS Pavón | MINAL | Encrucijada | Sagua la Chica (CIP) | Río Sagua la Chica, vertimiento final al mar | AMB | 1 | 1 | 0 | Se realizo el estudio de residuales y se preve solicitar el Permiso de Vertimiento
Hospital 9 de Abril Sagua la Gde | MINSAP | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Estero | AMB | 1 | 1 | 0 | Actualizar la caracterización de los residuales en el 2025 para solicitar el Permiso de Vertimiento
Policlínico Camajuaní | MINSAP | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Río Charco Largo | AMB | 0 | 0 | 0 | Permiso Denegado (no funciona el STAR)
Policlínico 50 Aniversario Manicaragua | MINSAP | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | CH | 1 | 0 | 0 | No se renovo el Permiso por incumplimiento NC27:2012
Policlínico Sur Placetas | MINSAP | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 1 | 0 | 0 | No se ha concluido la inversión en el STAR (actualmente vierte directo al río Zaza)
Hospital General Docente Placetas | MINSAP | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 1 | 0 | 0 | No se ha concluido la inversión en el STAR (actualmente vierte directo al río Zaza)
Policlínico Quemado de Güines | MINSAP | Quemado de Güines | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 0 | 0 | 0 | Se construyó un nuevo sistema de tratamiento, pendiente a evaluar
Policlínico Ranchuelo | MINSAP | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Río Ranchuelo, afluente río Sagua la Grande | CA | 0 | 0 | 0 | El STAR no vierte (La Masa porcina a decrecido significativamente)
Policlínico Santo Domingo | MINSAP | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha realizado la contratación para el estudio de los residuales
Policlínico Remedios | MINSAP | Remedios | Camacho | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | El residual no entra a la laguna de estabilización por presentar obstrucciones en la conductorade residuales.
Centro Penitenciario Manacas | MININT | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 0 | 0 | 0 | Pendiente a realizar el estudio de residuales en el 2025
Centro Penitenciario Provincial (La Pendiente) | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se contratara el estudio de residuales para el 2025
Centro Mixto "Andres Cuevas" | MINED | Camajuaní | Canal de Sagua | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha realizado la contratación para realizar el estudio de residuales
Centro Mixto "Félix Alvarez Soto" | MINED | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0
ESBU-ETP “Ramón Ribalta ” | MINED | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | Actualizar el estudio de residuales para poder solicitar el Permiso de vertimiento.
Escuela Vocacional Ernesto Che Guevara | MINED | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | Actualmente el sistema de tratamiento no vierte debido a que la matricula de estudiantes a disminuido y el suministro de agua se realiza de forma controlada.
Laguna de Estabilización Facultad de Agronomía UCLV | MES | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa, afluente Sagua la Chica | AMB/CA | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
IP Lázaro Cárdenas | MINED | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa, afluente Sagua la Chica | AMB/CA | 0 | 0 | 0 | Los residuales no llegan al STAR debido a roturas en la conductora de residuales, requiriendo la sustitución de la misma.
IPA Martín Torres | MINED | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0
IPUEC "Alberto Fernández" | MINED | Santo Domingo | Cañas | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0
Centro Mixto “1ro de Mayo” | MINED | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
Centro de Reclusos Yabú (cambio de uso IPUEC Capitan Roberto Rodríguez) | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio deresiduales en el 2025 para renovar el Permiso de Vertimiento.
PTR Universidad Central Martha Abreu de Las Villas , UCLV | MES | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Ochoa, afluente Sagua la Chica | AMB/CA | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
IPA José de San Martín | MINED | Manicaragua | Arimao | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0
Hogar de Impedidos Físicos Sta Clara | MINSAP | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se ,antiene el vertimiento de residual crudo ya que no se ha aprovado el financiamiento para la inversión en el STAR.
Cochiquera CCSF Osvaldo Anniella Ranch_Gustavo González Fuentes | MINAG | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0
Cochiquera CCSF Osvaldo Anniella Alexei Martinez Fleites | MINAG | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales para la solicitud del Permiso de Vertimiento.
Cochiquera CCSF Jorge Monte Cifuentes_Rafael L. Barreto/Benito D. Barreto | MINAG | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0
Cochiquera CCSF El Vaquerito Rafael Aguiar/Arley Aguilera | MINAG | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales para la solicitud del Permiso de Vertimiento.
Cochiquera CCSF Rolando Morales- José Gil Glez | MINAG | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales para la solicitud del Permiso de Vertimiento.
Porcino "El Negrito" | MINAG | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | CH/IND | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
Porcino "STO" UEB No 1 | MICONS | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa, afluente del río Sagua la Chica | AMB/CA | 1 | 1 | 1 | Se contrato el estudio de residuales en noviembre de 2024 para renovar el Permiso de Vertimiento.
Porcino “5 de Marzo” | MININT | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río La Janga, Micropresa La Janga | CH | 1 | 0 | 0 | Es necesario dar mantenimiento al STAR para poder realizar el estudio de residuales para renovar erl Permiso de Vertimiento.
Porcino Granja Agropecuaria Palmarito ECOING 25 | MICONS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande, receptor final Embalse Alacranes | AMB/CA | 1 | 1 |  | Actualmente el STAR no se encuentra Vertiendo (La masa porcina ha decrecido significativamente)
Porcino Charco Hondo | MINAG | Caibarién | Río Manacas | Charco Largo y finalmente tributa al mar | AMB | 1 | 1 |  | Actualmente presenta problemas con el sistema de bombeo de los residuales,hasta que no se sustituya no se puede realizar el estudio
UEB Porcino Integral Calabazar | MINAG | Cifuentes | Río Blanco | Tributa finalmente a una Micropresa | AMB/ACUIC | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales para renovar el Permiso de Vertimiento.
Porcino Cordovanal | MINAG | Manicaragua | Agabama | Río Mabugina | AMB | 1 | 1 | 1 | Se realizó el estudio de residuales.
Porcino Curmaguey. | MININT | Manicaragua | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande, tributa al embalse Palmarito | CH | 1 | 1 | 0 | En este caso no vierte al río, está obligado a reusar las aguas en el riego.
Porcino El Progreso | AZCUBA | Remedios | Managuimba | Río Managuimba que tributa al mar | CH | 0 | 0 | 0 | El STAR se encuentra en mal estado técnico, pendiente a rehabilitar
Centro Penitenciario CTE Joaquín Domingo (COPA) | MININT | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Pendiente a realizar el estudio de residuales
Porcino Granja Agropecuaria "Las Glorias". | MINFAR | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo Nodo que finalmente tributa al Embalse Alacranes | AMB | 0 | 0 | 0 | Se mantiene funcionando , pero el STAR no vierte, la masa porcina ha disminuido.
Porcino La Macagua (MIPYME Pno Placetas) | MIPYME | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | AMB | 1 | 1 | 1 | Esta instalación pertenece a la Empresa Porcina, esta arrendada a la MIPYME Porcino de Placetas
Porcino La Caoba | AZCUBA | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Sagua la Chica que finalmente tributa al embalse Minerva | CH | 0 | 0 | 0 | Se mantiene funcionando , pero el STAR no vierte, la masa porcina ha disminuido.
Porcino La Pastora | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 1 | 1 | 1 | Esta en proceso una inversión para incrementar la producción de biogas para suministrar a la población aledaña.
Porcino Las Margaritas (TecnoAzúcar) | AZCUBA | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se mantiene funcionando , pero el STAR no vierte, la masa porcina ha disminuido.
Porcino Guamajal | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo intermitente tributario a los Embalses Arroyo Grande I y II | R | 1 | 0 | 0 | Funcionamiento deficiente del STAR, incumple con la NC27:2012
Porcino Minerva | MICONS | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Sagua la Chica | AMB/CA | 0 | 0 |  | Se contrato el estudio de residuales en noviembre de 2024 para renovar el Permiso de Vertimiento.
Porcino Multiplicador Quemado Hilario | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo Los Mangos tributario al Sistema Embalses Arroyo Grande I y II | AMB | 0 | 0 | 0 | Tiene una inversión en el STAR que no se ha concluido
Porcino Cebadero Tahón UEB AZUMAT | AZCUBA | Remedios | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 1 | 1 | 1 | El residual se reusa en el riego agrícola
Porcino Salamanca (Tecnoazúcar) | AZCUBA | Camajuaní | Canal de Sagua | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 0 | 0 | La invervión en el STAR no se ha concluido, el efluente incumple con la NC27:2012
Porcino Téxico | MINAG | Caibarién | Camacho | Zona Costera | AMB | 1 | 1 | 1 | El estudio de residuales se realizara en el 2025 para renovar el Permiso de vertimiento.
Porcino de Cría Finca Francisco Pérez UEB AZUMAT | AZCUBA | Remedios | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo San Andrés tributario a río Camajuaní | AMB | 1 | 1 | 1 | El STAR se mantiene en buen estado técnicop y de funcionamiento.
Laguna A. Batey Braulio Coroneaux (cercano Abto pozo Cuenca Norte) | MINAG | Encrucijada | Sagua la Chica (CIP) | Manto Freático (ZPS III Abto Pozo Batey Braulio Coroneaux) | CH | 0 | 0 | 0 | SE mantiene el vertimiento directo de residuales al medio, no esta contemplado en ningun plan de inversiones para la reposición de la conductora de residuales
Cochiquera UBPC Grito de Yara | MINAG | Quemado de Güines | Arroyo Majá | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 1 | 0 | El STAR no vierte la masa porcina a decrecido significativamente.
Porcino Enconada | MICONS | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Se mantiene funcionando , pero el STAR no vierte, la masa porcina ha disminuido.
Porcino La Loma | MICONS | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Se mantiene funcionando , pero el STAR no vierte, la masa porcina ha disminuido.
Porcino Jutiero | MINAG | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 1 | 1 | Se mantiene funcionando , pero la masa porcina ha disminuido, cuando vierta debe evaluar los residuales y Renovar el Permiso de Vertimiento.
Hotel La Granjita | MINTUR | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo afluente del río Ochoa | AMB | 1 | 1 | 1 | Actualmente se encuentran realizando la digitalización y mantenimiento del STAR, cuando se concluya se realizara el estudio a los residuales.
Hotel Hanabanilla | MINTUR | Manicaragua | Arimao | Río Hanabanilla, que finalmente tributa al Embalse Paso Bonito | CH | 1 | 1 |  | Se realizo mantenimiento mayor en los lechos de secado, tanque séptico y filtro biológico, se hizo el estudio de residuales y se preve renovar el Permiso de Vertimiento en el 2025
Planta de Fregado Sucursal TRANSTUR Villa Clara | MINTUR | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 |  | Se hizo el estudio a los residuales para solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento.
Planta de Fregado Almacenes Universal | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | El drenaje pluvial tributa al sistema de embalses Arroyo Grande I y II | R | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales para renovar el Permiso de Vertimiento en el 2025
Hotel IslAzul Aguas Termales Elguea | MINFAR | Santa Clara | Cañas | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Cuando se concluya la inversión en el 2025 se realizara elñ estudio a los residuales y se renovara el permiso de vertimiento.
Base de Campismo Ganuza | MINTUR | Corralillo | Zona Costera | Tributa finalmente al matr | AMB | 1 | 0 | 0 | Se mantiene el vertimiento del residual crudo al medio, no se ha concluido la inversión en el STAR
Base Campismo El Salto | MINTUR | Corralillo | Zona Costera | Tributa finalmente al matr | AMB | 1 | 1 | 0 | El área exterior del sistema de tratamiento está cubierta de maleza, se hizo el estudio a los residuales en el 2024m para solicitar el Permiso de Vertimiento.
Base Campismo Sierra Morena | MINTUR | Corralillo | Zona Costera | Tributa finalmente al matr | AMB | 1 |  |  | Actualmente los residuales se viertyen al medio, el sistema de bopmbeo no funciona y la conductora de residual presenta salideros requiere la sustitución de los tramos afectados.
Porcino Finca Carolina | MININT | Remedios | Camacho | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012
CCSF Niceto Pérez---Leonel Rodriguez Delgado | MINAG | Placetas | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo intermitente afluente del Arroyo Piedra que tributa al río Jagueyes y este al Embalse Minerva | CH | 1 | 1
Cochiquera CCSF David Pérez Cifuentes_Francisco Placencia/Carlos A Cabrera | MINAG | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Fuente de Abasto Policlínico San Diego | CH | 1 | 0 | 0
Cochiquera Granja Agropecuaria Héctor Rodríguez | AZCUBA | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Canal de riego Alacranes -Panvón | R | 0 | 0 | 0 | Se mantiene funcionando , pero la masa porcina ha disminuido significativamente.
Cochiquera Granja Agropecuaria Ranch_Ifrain Alfonso | AZCUBA | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Río Ranchuelo, afluente río Sagua la Grande | CA | 0 | 0 | 0 | Se mantiene funcionando , pero la masa porcina ha disminuido significativamente.
Laguana Estabilización ZDV Esperanza | INRH | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande, finalmente tributa al embalse Alacranes | CA/ACUIC/R | 1 | 1 |  | Actualizar el estudio a los residuales par asolicitar el Permiso de vertyimiento en el 2025.
Centro Penintenciario de Jóvenes | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Vierte al río arroyo Grande el cual tributa al sistema de embalses Arroyo Grande I y II | R | 1 | 0 | 0 | Los residuales crudos se vietrten al medio, no tiene STAR, cada año se contempla en el plan de inversiones, hasta la fecha no se ha aprobado la inversión
Cochiquera CCSF Mártires de Báez Julio César Días Pérez | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio a los residuales para solicitar el Permiso de vertimiento en el 2025.
Cochiquera CCSF Orlando Suárez_Eladio G. Ruíz/Cesar Juviel | MINAG | Quemado de Güines | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio a los residuales para solicitar el Permiso de vertimiento en el 2025.
Mini- industria Empresa de Cultivos Varios Yabú | MINAG | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio alos residuales en el 2025.
Base TRANSMETRO Caibarién | MINFAR | Caibarién | Zona Costera | Tributa al alcantarillado y este al sistema de lagunas Van Troi II | AMB | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio alos residuales en el 2025.
Cochiquera UBPC Juaquín Reyes Placetas- Yonai Sánchez Almansa | MINAG | Placetas | Zaza (CIN | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0
Destacamento Especial Interno que Conviven con el VIH-SIDA | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Arroyo Grande tributario Embalses Arroyo Gde I y II | R | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012
Cochiquera CCSF Damián Cabrera---Rene Yunier Perez Lara | MINAG | Placetas | Zaza (CIN | Río Aguacate tributario RÍo Calabaza afluente río Zaza | CH |  | 0 | 0 | Actualizar el estudio a los residuales para la solicitud del Permiso de vertimiento.
Cochiquera CCSF Juan Francisco Aro_Juan Carlos Reina Martínez | MINAG | Encrucijada | Sagua la Chica (CIP) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB |  |  | 0 | .Actualmente no se encuentra vertiendo el sTAR ya que la masa porcina ha disminuido significativamente.
Cochiquera CCSF Abel Santamaría Encrucijada_Maipry Dévora Díaz | MINAG | Encrucijada | Río Blanco | Manto Freático Fuente Abasto ZDV Encrucijada | CH |  | 0 | 0 | No ha contratado el estudio a los rersiduales.
CCSF Horacio Rodriguez ---Elio Hernandez Peñate | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 0 | 0 | 0
CCS R. Cepeda---Carlos Manuel Cruz González/Juan C. Cruz Campo | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 1 | 0 | Se realiz el estudio a los residuales, se preve que solicite el permiso de vetrtimiento en enero 2025
CCS R. Cepeda---Osvaldo Ponce García | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0
Centro de Estudio y Trabajo (CTE) Luis Arcos Bergnes | MININT | Remedios | Río Seco | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | Se realizo el estudio a los residuales, se preve que solicite el Permiso de vertimiento en enero 2025
UEB PROVARI | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | río Arroyo Grande que tributa a los embalses Arroyo Grade I y II | R | 0 | 0 | 0 | El residual crudo se vierte al medio, no cuenta con STAR, está incluido en el plan de inversiones de cada año, hasta la fecha no ser ha aprobado el financiamiento
Cochiquera CCSF 17 de Mayo_Angelberto González Rodriguez | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo El Minero | AMB |  |  | 0 | El STAR no se encuentra vertiendo ya que la masa porcin aa disminuido significativamente, mientras prevalezca esta situación no se realizara el estudio alos residuales.
Cochiquera CCSF 21 de Septiembre Sta Clara_Yusniel Hernández Guerra | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo El Cura tributario río Ochoa | AMB | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025 y solicitar el Permiso de Vertimiento.
Cochiquera CCSF Feliberto González-Carlos Morales/Berlinda Quintana | MINAG | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | Actualizar la caracterización de residuales en el 2025
Porcino La Movida | MININT | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Primero afluente del Ochoa y este tributa del río Sagua la Chica | AMB/CA | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento de la NC27:2012, la inversión en el STAR no se ha concluido, cdo se finalice se evaluaran nuevamente los residuales.
Cochiquera CCS Marselo Salado Cifuentes_Juan C. Mira Moya | MINAG | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Tributa al río Tuinicú | AMB |  | 0 | 0 | Actualizar la caracterización de residuales si el STAR se encuentra vertiendo.
Cochiquera CCSF Ifraín Alfonso Ranch- José N. Acosta | MINAG | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 0 | 0 | .Actualmente no se encuentra vertiendo el STAR ya que la masa porcina ha disminuido significativamente.
Cochiquera CCSF Osvaldo Anniella Ranch_Niosvany López Cruz | MINAG | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo sin Nombre que tributa a la micropresa La Lola | R | 1 | 1 | 0 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025 y solicitar el Permiso de Vertimiento.
Cochiquera CCSF 21 Septiembre Sta Clara- Elieser Bravo Galindo | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo Intermitente | AMB | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025 y solicitar el Permiso de Vertimiento.
Despulpadora Jibacoa | MINAG | Manicaragua | Agabama | Río Jibacoa | AMB | 0 | 0 | 0 | Realizar el estudio de residuales en la zafra del café
Grupo Electrógeno Fuell Oil Sagua la Grande | MINEM | Sagua la Grande | Zona Costera | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Se realizo el estudio de residuales (UCLV) y se renovo el Permiso de Vertimiento..
Emplazamiento Grupo Elect. Fuell Oill Santa Clara ( Alevines) | MINEM | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Se realizo la caracterización de residuales en el 2024.
Grupo Electrógeno Fuel Oil Calabazar | MINEM | Encrucijada | Río Blanco | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Se realizo la caracterización de residuales en el 2024.
Fábrica de Baldosas Rolando Morales | MICONS | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Río Maguaraya | AMB/CA | 1 | 1 | 1 | Se realizo la caracterización de residuales en el 2024.
UEB Refinería George Washington | AZCUBA | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | AMB/R | 1 | 0 | 0 | Tiene 5 Reguladores para los residuales, cuando se llenan se les da un Permiso Temporal para verter estas aguas al río de forma controlada.
UEB Empresa de Derivados(Refinería y UBE CAI) Quintín Banderas | AZCUBA | Corralillo | Sagua la Grande (CIN) | Río Maja | AMB | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012 (Está previsto que el CAI no muela en la zafra 2024-2025)
UEB Derivado Refinería y Planta de Glucosa Chiquitico Fabregat. | AZCUBA | Remedios | Jiquibu | Río Viñas | AMB | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012 (No está previsto que refine azúcar en la zafra 2024-2025, solo trabajara la planta de glucosa y las producciones secundarias)
UEB CAI Carlos Baliño | AZCUBA | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Embalse Alacranes | R/ACUIC | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012 En la zafra 2024-2025 solo molera la caña para la producción de azúcar ecológica)
UEB CAI Heriberto Duquesne | AZCUBA | Remedios | Managuimba | Río Guaní | AMB | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012 (En la zafra 2024-2025 no está previsto que muelas, se preve que haga melaza)
UEB CAI Héctor Rodríguez | AZCUBA | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | AMB/R | 1 | 1 | 1 | Tiene permiso sólo para el fertiriego de la caña (Muele en la zafra 2024-2025, es necesario realizar el monitoreo a los residuales destinadops al fertirriego)
Centro Penitenciario Guamajal (Edificio Socioadministrativo) | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Arroyo Grande | R | 1 |  |  | Realizar el estudio de residuales en erl 2025n para l aRenovación del Permiso de Vertimiento)
Cervecería Antonio Díaz Santana | MINASL | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Canal tributario Micropresa La Ceja | R/ACUIC | 0 | 0 | 0 | No tiene STAR, se inicio una inversión en la solución de residuales, la cual no ha tenido continuidad
UEB Derivados Destilería H. Duquesne | AZCUBA | Remedios | Managuimba | Río Guaní | AMB | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento de la NC27:2012, sólo se cuenta con el Permiso de Riego de la Vinaza con enrrolladores con un volumen fijo de 300 m3/d. Esnecesario actualizar la caracterización de residuales.
Combinado Licorero Cubanacán | MINAL | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Río Camajuaní | R/ACUIC | 1 | 1 | 1 | No tiene STAR, los residuales generados cumplen con la NC27:2012.(Se actualizo la caracterización de residuales en el 2024).
Fábrica de Refescos Calabazar | MINAL | Encrucijada | Río Blanco | Arroyo Intermitente | AMB | 1 | 1 | 1 | Tiene Permiso de Vertimiento, se actualizo lña caracterizacoión de residuales en el 2024.
Ronera Central Cuba Ron S. A. | MINAL | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo Marselo tributario Río Sagua la Gde | AMB | 1 | 1 |  | Se actualizo la caracterización de residuales en el 2024, se solicitara a la DPRH la renovación del Permiso de Vertimiento.
Empresa Industrial Instalaciones fijas Fijas (Traviesas FerroCarril) | MITRANS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyos intermitentes que tributan al río Arroyo Grande y este esrepresado formando los Embalses Arroyo Grande I y II | R | 0 | 0 | 0 | Se está realizando un estudio de los residuales con UCLV, hasta la fecha no se tiernen resultados.
Planta de Fregado Fábrica de Bicicletas Minerva | MINDUS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Sistema de Embalses Arroyo Grande I y II | R | 1 |  |  | Se contrato la evaluación de residuales para la Renovación del Permiso de vertimiento.
EMPROMET 9 de Abril | MINDUS | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | AMB | 0 | 0 | 0
Centro Lavandería AT Comercial | MINFAR | Caibarién | Zona Costera | Vierte al alcantarillado y este tributa al sistema de lagunas que vierte al acuífero(zona no saturada de 5 m) |  | 0 | 0 | 0
Textilera Desembarco del Granma | MINDUS | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Minero tributario del Ochoa | AMB | 1 | 1 | 1 | Se contrato el estudio de residuales para la Renovación del Permiso de Vertimiento.
Electroquímica Elpidio Sosa | MINDUS | Sagua la Grande | Sagua la Chica (CIP) | Río Sagua la Grande | AMB | 1 | 0 | 0 | Permiso Denega por incumplimiento de la NC27:2012, no tiene STAR, se contrato con UCLV la actualizaciónde la caracterización de residuales
Fábrica de Cloro Sosa | MINDUS | Sagua la Grande | Sagua la Chica (CIP) | Río Sagua la Grande | AMB | 1 |  | 0 | Se realizo la reconversión técnológica, se contrato con UCLV la actualizaciónde la caracterización de residuales para solicitar el Permiso de Vertimiento.
Planta de Procesamiento de Oro "Descanso" | MINEM | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 1 | 1 | 1 | En este caso no se autoriza el vertimiento al medio, el autorizo es para las lagunas o prestamos, el agua se recircula
Tenería Rauperesa Zulueta | MINDUS | Remedios | Bartolome | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH | 1 | 0 | 0 | Incumplimiento de la NC27:2012, el STAR no funciona, pendiente a frehabilitar
Tenería Patricio Lumumba | MINDUS | Caibarién | Zona Costera | No Tiene sistema de tratamiento | AMB | 1 | 0 | 0 | No tiene STAR, cuenta con Proyecto Técnico, el cual no se ha aprobado el financiamiento, en el 2024 ha tenido fluctuaciones en la producci{on, muy por debajo del plan del año.
Laguna de Estabilización Las Antillas | MES | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa | AMB | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el año 2025
Potabilizadora Autopista | INRH | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo Los Mangos | AMB | 0 | 0 | 0 | La EAA no ha contratado el estudio de los residuales.
Planta Potabilizadora Cerro Calvo | INRH | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo tributario al río Ochoa | AMB | 0 | 0 | 0 | La EAA no ha contratado el estudio de los residuales.
Fábrica de Cigarros Ramiro Lavandero | MINAG | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Río Ranchuelo afluente del río Sagua la Grande | CA | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
Planta Potabilizadora Manicaragua | INRH | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | La EAA no ha contratado el estudio de los residuales.
Planta Potabilizadora Ochoita | INRH | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa | AMB | 0 | 0 | 0 | La EAA no ha contratado el estudio de los residuales.
Comercializadora CUPET | MITRANS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo Intermitente tributario Río Arroyo Gde | R | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012, Sistema deficiente de separación de grasas e hidrocarburo, se contrato el proyecto tecnico de la solución de tratamiento.
Ferrotalleres Sagua la Grande 9 de Abril | MITRANS | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | AMB | 1 | 1 | 1 | Se realizo el estudio
Ferrotalleres Ciro Redondo Sta Clara | MITRANS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Arroyo Grande que tributa a los Embalses Arroyo Gde I y II | R | 1 | 0 | 0 | incumplimiento NC27:2012, Sistema deficiente de separación de grasas e hidrocarburo, es necesario contratarlos servicios de un aEmpresa de Proyectos para que diseñe un STAR que cumpla con la Norma.
Planta de Fregado Base de Transporte UDECAM | MITRANS | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río sagua la Grande | CH | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
TRAZMEC Santo Domingo | AZCUBA | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | arroyo Intermitente tributario R. Sagua Gde | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
TRAZMEC Camajuaní | AZCUBA | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo Charco Largo | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
TRAZMEC Remedios | AZCUBA | Remedios | Río Seco |  | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
TRAZMEC Sagua la Grande | AZCUBA | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
TRAZMEC Quemado de Guines | AZCUBA | Quemado de Güines | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
TRAZMEC Santa Clara | AZCUBA | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
Base Omnibus TRANSMETRO Santa Clara | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río bélico | R | 1 | 0 | 0 | Permiso Denegado por incumplimiento NC27:2012
Planta de Fregado Base Omnibus Urbano Santa Clara | MITRANS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo Intermitente tributario Río Arroyo Gde | R | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
Base Omnibus Interprovinciales ASTRO | MITRANS | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa trinbutario al río Sagua la Chica | AMB | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
Combinado Confitero Caibarién | MINAL | Caibarién | Zona Costera | Vertimiento en suelo con escurrimiento a la zona costera | AMB | 0 | 0 | 0 | Se realizo el monitoreo, actualmente no se cuenta con los resultados, una vez que esten solicitará el permiso de vertimiento.
Fábrica Conservas y Empacadora Esperanza | AZCUBA | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Gde | R/P | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
Fábrica de Conservas Mady. | MINAG | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
Empacacadora Osvaldo Herrera | MINAL | Camajuaní | Canal de Sagua | Arroyo Intermitente que tributa Río Charco Largo | AMB | 1 | 1 | 1 | Se actualizo la caracterización de residuales en el 2024, se solicitara a la DPRH la renovación del Permiso de Vertimiento.
Fábrica Conservas Silverio | OLPP | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de los residuales.
Fábrica de Conservas “La Coronela” | MINFAR | Corralillo | Zona Costera | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | La entidad solicitara el Permiso de Vertimiento.
Fábrica de Conservas Reinado | MINAL | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Río Yabú | AMB | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025
Fábrica de Embutidos El Alamo | MINAL | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo tributario al río Camajuaní | R/P | 1 | 1 | 1 | Se actualizo la caracterización de residuales en el 2024
Matadero- Empacadora-Porcino- Fca Consetrvas "La Campana" | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | AMB | 1 | 1 |  | Actualizar el estudio de tresiduales 2025 y solicitar Permiso de Vertimiento
Porcino Granja agropecuaria Quintin Banderas | AZCUBA | Corralillo | Sagua la Grande (CIN) | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | .Actualmente no se encuentra vertiendo el STAR ya que la masa porcina ha disminuido significativamente.
Matadero Empacadora MACUN | MINAG | Sagua la Grande | Zona Costera | Acuífero (Zona no saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | El estudio de residuales se actualizo en 2024
Matadero Res Lorenzo González | MINAL | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | AMB/P | 1 | 0 | 0 | Se monto la PTR, no se ha podido realizar la Puesta en Marcha por vencimiento de los productos químicos.
Pasteurizadora Cubanacán | MINAL | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 0 | 0 | 0 | Se mantiene el vertimiento al medio, No se ha montado la bomba para rebombear los residuales hacia el sistema de tratamiento
Pasteurizadora Sagua la Gde | MINAL | Sagua la Grande | Zona Costera | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 1 | 1 | 1 | Se actualizo la evaluación de residuales en el 2024
Pasteurizadora Santa Clara | MINAL | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Bélico afluente del río Arroyo Grande | AMB | 1 | 0 | 0 | Se reconstruyo el STAR , no se desagregaron las aguas pluviales de l aparte alta, por lo que se incorpora al sistema de lagunas influyendo negativamente en el funcionamiento de estos.
Procesadora de Pescado INDUVILLA | MINAL | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Bélico afluente del río Arroyo Grande | AMB | 1 | 0 | 0 | El STAR actual es insuficiente para degradar la carga generada potr la industria, cuentan con el proyecto técnico de la soluci{on de tratamiento, el cual no se ha ejercutado por l ano aptrobación del financiamiento que se trerquiere.
Fábrica de Conservas La Favorita Sagua Gde | OLPP | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | P/AMB | 1 | 0 | 0 | Vierte el residual crudo hacia el río, no cuenta con solución de tratamiento, no se ha contemplano en el plan de inversiones.
Fábrica de Bombones Antonio Finalet | MINAL | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Canal de riego Armonia | R | 0 | 0 | 0 | Cuenta con STAR, la entidad no ha contratado el estudio de residuales.
Unión Latinoamericana Explosivos ULAEX | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Arroyo intermitente que tributa al río Arimao | AMB | 1 | 0 | 0 | Incumplimiento NC27:2012
Planta de Hormigón Premezclado y Planta de Fregado | MICONS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Vierte por escurrimiento hacia el sistema de embalses Arroyo Grande I y II | R | 0 | 0 | 0 | Actualizar el estudio de residuales para renovar el Permiso de Vertimiento.
Porcino Empresa de Granos Emilio Córdova (Gesoria) | MINAG | Encrucijada | Río Blanco | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | El STAR actualmente no se encuentra vertyiendo, debido a que la masa porcina ha disminuido significativamente
Laguna Estabilización Emilio Córdova | INRH | Encrucijada | Zona Costera | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de residuales para solicitar el Permiso de vertimiento.
UM 4436 -Palmarito (LACMI) | MINFAR | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Embalse Palmarito | CH | 0 | 0 | 0 | El estudio de tresiduales se realizara en el 2025
Centro de Estudio y Trabajo (CTE) Caneyes | MININT | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Viertev al terreno y escurre a un arroyo SN que tributa al Arroyo Los Mangos | AMB | 1 | 1 |  | Se actualizo la evaluación de residuales y ser solicitara renovar el Permiso de Vertimiento.
UM 7692-Los Camilitos | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo SN tributario al río Ochoa | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad tiene planificado contratar el estudio de residuales en el año 2025 y posterior solicitara el Permiso de Vertimiento
UM 1656-Quemado de Hilario | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (Zona no saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Actualizar la evaluacio´n de residuales para solicitar el Permiso de Vertimiento
UM 3698-Base Aerea | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo SN tributario a l aMicropresa La Janga | CH | 1 | 1 | 1 | Actualizar el estudio de residuales en el 2025 y renovar el Permiso de vertimiento
Tanque Séptico Asentamiento Arroyo Bermejo | MINAG | Manicaragua |  |  |  | 0 | 0 | 0
Laguna de Estabilización Asent. Base Aérea ZDV | INRH | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Tributa a un Arroyo Afluente de la MP La Janga cdo hay falla de corriente, cdo hay se bombea aguas abajo | CH | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y soplicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asent. Caguaguas de Quemado G. | INRH | Quemado de Güines | Zona Costera | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Los residuales se vierten crudos al medio, la estación de bombeo no está funcionando requiere cambio de bomba, hasta la fecha no se ha autorizado el financiamiento para su reposición
Laguna de Estabilización Asent. Camajuaní ZDV | INRH | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo tributario al río Charco Largo | AMB | 0 | 0 | 0 | Los residuales se vierten crudos al medio, la conductora de residuales presenta obstrucciones, hasta lafecha no se ha solucionado.
Laguna de Estabilización Asentamiento Cambaito ZDV | INRH | Caibarién | Zona Costera | Manto Freático (Zona No saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Corralillo ZDV | INRH | Corralillo | Zona Costera | Manto Freático (Zona No saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilizacción Asentamiento Placetas ZDV Rpto Los Chinos | INRH | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 0 | 0 | 0 | No tiene tratamiento (La laguna no funciona) se vierte directo al río
Laguna de Estabilización Asentamiento El Santo ZDV | INRH | Encrucijada | Zona Costera | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y soplicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Tanque Séptico Asentamiento Falcón ZDV | OLPP | Placetas | Sagua la Chica (CIP) | Embalse Minerva | CH | 0 | 0 | 0 | Vertimiento directo al medio, el Tanque séptico no funciona
Laguna de Estabilización Batey Heriberto Duquesne ZDV | OLPP | Remedios | Guaní | Río Guani | AMB | 0 | 0 | 0 | La laguna no funcionase encuentra con un nivel alyto de asolvamiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Jaguey | INRH | Santo Domingo | Damuji | Arroyo tributario al Río Damuji | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no ha contratado el estudio de residuales para solicitar el Permiso de vertimiento.
Tanque Séptico Asentamiento Jibacoa | INRH | Manicaragua | Agabama | Río Jibacoa | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar el Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Julián Grimao ZDV | INRH | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo intermitente tributario al sistema Arroyo Grande I y II | CH/R | 1 | 1 | 1 | Actualizar la evaluación de residuales en el 2025
Laguna de Estabilización Asentamiento La Campana ZDV | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | AMB | 0 | 0 | 0 | Las lagunas no se encuentran funcionando, es necesario su rehabilitación
Laguna de Estabilización Asentamiento La Nueva Isabela | INRH | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Arroyo tributario al río Sagua la Grande | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento La Panchita | INRH | Corralillo | Zona Costera | Manto Freático (Zona No saturada de 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento La Rosita ZDV | INRH | Sagua la Grande | Río Blanco | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no tiene contratado realizar el estudio de residuales
Laguna de Estabilización Asentamiento La Sierra ZDV | INRH | Encrucijada | Río Blanco | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Vertimiento de residuales crudos al medio, la laguna no se encuentra funciona
Laguna de Estabilización Asentamiento. La Yaya ZDV | INRH | Manicaragua | Caunao | Arroyo intermitente tributario al río caunao | AMB | 0 | 0 | 0 | Vertimiento de residuales crudos al medio, la laguna no se encuentra funciona
Laguna de Estabilización Asentamiento Las Cajas ZDV | INRH | Manicaragua | Agabama | Arroyo Las Cajas y Fuente Abasto | AMB | 0 | 0 | 0 | Vertimiento de residuales crudos al medio tine tratamien, la laguna de Oxidación no funciona.
Laguna de Estabilización Asentamiento Las Nieves ZDV | INRH | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Atroyo tributario Embalse Alacranes | P/CH | 0 | 0 | 0 | La entidad no tiene contratado realizar el estudio de residuales
Laguna de Estabilización Asentamiento Lutgardita ZDV | INRH | Quemado de Güines | Maja | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Macagual ZDV | INRH | Camajuaní | Sagua la Chica | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se realizo la rehabiloitación de la laguna de estabilización, la entidad contratara los servicios para la caracterización de residuales
Laguna de Estabilización Asentamiento Manacas ZDV | INRH | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no tiene contratado realizar el estudio de residuales
Laguna de Estabilización Asentamiento Mataguá ZDV | INRH | Manicaragua | Caunao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Motembo ZDV | INRH | Corralillo | Palma | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Encrucijada ZDV | INRH | Encrucijada | Río Blanco | Arroyo La Palma | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitara el Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Rancho Veloz ZDV | INRH | Quemado de Güines | Río Biajaca | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0
Laguna de Estabilización Asentamiento Ranchuelo ZDV | INRH | Ranchuelo | Sagua la Grande (CIN) | Río Ranchuelo | AMB/CA | 0 | 0 | 0 | Actualmente los reskiduales se vierten crudos al cuerpo receptor, la inversión en el sistema de tratamiento no se ha concluido
Laguna de Estabilización Asentamiento Remedios ZDV | INRH | Remedios | Camacho | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB/CA | 0 | 0 | 0 | Actualmente la cobertura de tratamiento es superior al volumen de residual que recibe el STAR, por lo que no vierte.
Laguna de Estabilización Asentamiento Santa Clara Rpto. Escambray Santa Clara | INRH | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Río Ochoa | AMB/CA | 1 | 0 | 0 | Se rehabilitó el sistema de lagunas esatabilización pero no se realizop el mantenimiento requierido, actualmente está cubierto de malezas en el area exterior y los espejos de agua estyñan cubiertos de plantas acuáticas.
Laguna de Estabilización Asentamiento Sabino Hernandez ZDV | INRH | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Vertimiento de residuales crudos al medio, la laguna no se encuentra funciona
Laguna de Estabilización Asentamiento Sagua la Grande (Rpto 26 de Julio) | INRH | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | No tiene tratamieno (La Laguna de Oxidación no funciona, roturas del talud posterior)
Laguna de Estabilización Asentamiento. San Antonio de Las Vueltas ZDV | INRH | Camajuaní | Canal de Sagua | Vierte al Arroyo intermitente La Batea que está represado | AMB | 0 | 0 | 0 | Actualizar la evaluación de residuales en el 2025 para renovar el Permiso de Vetimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Santo Domingo (ZDV) | INRH | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Río Sagua la Grande | AMB | 0 | 0 | 0 | Presenta mal funcionamiento, requiere rehabilitar la Laguna
Laguna de Estabilización Asentamiento Sitiecito ZDV | INRH | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Río Sitio Grande afluente Río Sagua Gde | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Tito González | INRH | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Tanque Inhof Asentamiento Wilfredo Pagés | INRH | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB/CH | 0 | 0 | 0 | NO tiene tratamiento (El tanque Inhoff no funciona)
Laguna de Estabilización Asentamiento Zulueta ZDV | INRH | Remedios | Bartolome | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Laguna de Estabilización Asentamiento Caibarién ZDV Van Troi Nuevo | INRH | Caibarién | Zona Costera | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Cochiquera CCSF Juancito Martínez Placetas_Aris Espinosa Meneses/Enrrique Ramón Espinosa | MINAG | Placetas | Agabama | Arroyo Intermitente que tributa al Arroyo La legua | AMB | 1 | 1 |  | Se realizó la evaluación de residuales, se solicitará el Permiso de vertimiento
Cochiquera CCSF Pedro Lantigua_Jorge L. Baldesuso/Yuniesqui Berriel | MINAG | Corralillo | Sierra Morena | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
Planta de Fregado UEB No 2 Arquitectura y Vivienda | MICONS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Río Bélico que tributa al río Arroyo Grande, el cual es represado aguas abajo formando los Embalses Arroyo I y II | R/AMB | 1 | 1 | 1 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitar la renovación del Permiso de Vertimiento
Cochiquera CCSF Mártires de Manicaragua_Alberto Urquiza/Carlos A Urquiza | MINAG | Manicaragua | Arimao | Embalse Manicaragua | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
Cochiquera CCSF Enrique Moya Manicaragua_Eduy Corcho Castellón | MINAG | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
Cochiquera CCSF Vitalio Acuña Manicaragua_Genrry Arrechea Arguelles | MINAG | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
Cochiquera CCSF Vitalio Acuña Manicaragua_Duniel Naranjo Bello | MINAG | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
UBPC Joaquín Reyes---Henrry Gómez Miralles | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
CPA A. Stambolisky---Josli Manso Navarro | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH/AMB | 1 | 1 | 0 | Se realizó la evaluación de residuales, se solicitará el Permiso de vertimiento
Cochiquera CCSF Abel Santamaría Sta Clara_José M Torres/Roberto Torres | MINAG | Santa Clara | Sagua La Chica | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
UBPC Joaquín Reyes---Alexander Fasch Herrera | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Río Zaza | CH | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitara el Permiso de Vertimiento
Grupo Electrógeno Fuel Oil Santa Clara Industrial | MINEM | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Vierte al Bélico y este al río Arroyo Gde que tributaa los Embalses Arroyo Gde I y II | R/AMB | 1 | 1 | 1 | Se actualizo la evaluación de residuales y se renovo el Permiso de Vertimiento
Despulpadora Guinia de Miranda | MINAG | Manicaragua | Agabama | Arroyo Afluente río Agabama | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no tiene contratado realizar el estudio de residuales
Despulpadora Rincón Naranjo | MINAG | Manicaragua | Agabama | río Jibacoa | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad no tiene contratado realizar el estudio de residuales
Convenio Porcino CCSF Juan Verdecia Yusdany Rojas Pérez(MIPYME) | MINAG | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo afluente del río Charco Largo | AMB | 1 | 0 | 0 | No se ha concluido la inversión en la instalación porcina y el STAR, cuando vierta se evalua nuevamente
Convenio Porcino CCSF Orlando Suárez Francisco Sánchez Gregorio | MINAG | Quemado de Güines | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Contratar el estudio de residuales y solicitar el Permiso de Vertimient.o
Convenio Porcino CCSF Francisco Aro Juan Carlos Pérez Castro | MINAG | Encrucijada | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Actualmente no se encuentra vertiendo debido aque la masa porcina a decrecido significativamente
Granja Avícola XV Aniversario | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo afluente del río La Janga | CH | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitara el Permiso de Vertimiento
Granja Avícola Malezas II | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo intermitente afluente del río La Janga | CH | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitara el Permiso de Vertimiento
Granja Avícola Malezas III | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Afluente del río Minero | AMB | 0 | 0 | 0 | La Entidad debe actualizar el estudio de residuales y solicitara el Permiso de Vertimiento
Mini Industria La Luisa CCSF Conrrado Benítez | MINAG | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad contratara los servicios para el dragado, compactación y nivelación de los taludes.
Juan Ríos Rivero Centro Mixto | MINED | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH | 0 | 0 | 0 | Contratar el estudio de residuales y solicitar el Permiso de Vertimiento
Porcino Granja Autoconsumo CAN (wilfredo Pages) | MINAG | Cifuentes | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Contratar el estudio de residuales y solicitar el Permiso de Vertimiento
Porcino Matadero-Losa Sanitaria Empresa L aVitrina | MINAG | Manicaragua | Caunao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Contratar el estudio de residuales y solicitar el Permiso de Vertimiento
Porcino Granja Agropecuaria Carlos Baliño | AZCUBA | Santo Domingo | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/AMB | 0 | 0 | 0 | Contratar el estudio de residuales y solicitar el Permiso de Vertimiento
Laguna Estabilización Residuales Doméstico Polígono Este | AZCUBA | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | AMB | 0 | 0 | 0 | El sistema de lagunas de estabilización no funciona
Planta de Tratamiento (PTR) Pirotecnia | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Está contratado evaluar la planta en el año 2025
PTR Proyecto Reloj | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Se evaluará nuevamente en el 2025
PTR Taller No 17 Pirotecnia | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | El Permiso de vertimiento está en proceso
PTR Taller No 11 Pirotecnia Fábrica No 1 | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 1 | 0 | El Permiso de vertimiento está en proceso
PTR No 1 Taller 12 Fábrica 5 | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Se contrato para evaluar en el 2025
PTR No 2 Taller 12 Fábrica 5 | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se contrato para evaluar en el 2025
PTR Taller No 18 Fábrica 18 | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Se contrato para evaluar nuevamente en el 2025
PTR Fábrica No 4 | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se contrato para evaluar en el 2025
PTR Fábrica de Mortero | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Se contrato para evaluar nuevamenteen el 2025
Planta de Fregado EMI Che Guevara | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | No se ha ejecutado el troyecto de la solución de tratamiento
Solución de Tratamiento Dren Frances Comunidad La Campana | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Río Arimao | AMB | 0 | 0 | 0 | El STAR no funciona, no se ha contratado el servicio de una Em,presa de Proyectos para que emita un Dictamen Técnico para que se determine si es necesario construoir un nuevo sistema o rehabilitar el existente
Centro Penitenciario de Hombres Guamajal | MINFAR | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Escurrimiento tributario a los embalses Arroyo Grande I y II | AMB | 0 | 0 | 0 | La entidad contrató evaluar los residuales en el 2025
Laguna Estabilización Van Troy Nueva II Asentamiento Caibarién ZDV | INRH | Caibarién | Zona Costera | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se contrato para evaluar en el 2025
Tanque Séptico Centro de Procesamiento de Pescado Alacranes | MINAL | Sagua la Grande | Sagua la Grande (CIN) | Embalse Alacranes | P/CH | 1 | 1 | 0 | El permiso de vertimiento está en proceso
Tanque Séptico Mini Industria "Cubanacan" | MINAL | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo tributario al Embalse Minerva | CH/R | 0 | 0 | 0 | No ha contratado la evaluación de residuales
Sistema de Lagunas de Estabilización MIPYME Doming SURL | MIPYME | Camajuaní | Sagua la Chica (CIP) | Arroyo tributario Embalse La Quinta | R/AMB | 0 | 0 | 0 | No ha contratado la evaluación de residuales
Porcino Fábrica de Pienso | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | No ha contratado la evaluación de residuales
Miniindustria La Jardinera | MINAG | Santa Clara | Sagua la Chica (CIP) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 1 | 0 | 0 | Se contrata el proyecto del completamiento de la solución de tratamiento para cumplir con la NC27:2012
Centro recepción Porcino (MIPYME Placetas) | MIPYME | Placetas | Zaza (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | CH/MAB | 0 | 0 | 0 | se incluye en el inventario, esta contratado evaluar los residuales en el 2025
Planta de Fregado Cubiza | MICONS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se incluye en el inventario
Convenio Porcino CPA Rafael Santana José Ariel Ramírez | MINAG | Placetas | Zaza (CIN) | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB/CH | 1 | 1 | 0 | Se incluye en el inventario
Tanque séptico ofinas administrativas | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se incluye en el inventario
PTR Herramental | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se incluye en el inventario
PTR 1503 | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se incluye en el inventario
PTR Fábrica de Pintura | MINFAR | Manicaragua | Arimao | Manto freático (vertimiento en suelo y Zona No saturada 5 m) | AMB | 0 | 0 | 0 | Se incluye en el inventario
Planta de Fregado SOMEC | MICONS | Santa Clara | Sagua la Grande (CIN) | Escurrimiento tributario a los embalses Arroyo Gde I y II | R/AMB | 0 | 0 | 0 | Se incluye en el inventario